# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach                       przy ul.Kościuszki 3.

w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym na podstawie przepisów ustawy

"Prawo zamówień publicznych" (Dz. U. z  2007 r. Nr  223  , poz. 1655 - tekst jednolity                  ze zmianami)

### W   TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O  WARTOŚCI  PONIŻEJ  KWOTY  OKREŚLONEJ  NA PODSTAWIE   art. 11 ust. 8

Dyrektor Biblioteki Publicznej

Miasta i Gminy  w Łazach

Elżbieta Gradzik

…………………………………………

Dnia 28.09.2009 r.

I. Nazwa i adres zamawiającego

a) Adres zamawiającego: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Łazach ul.Kościuszki 3

42-450 Łazy woj. śląskie powiat zawierciański

tel. 032/ 6729446

b) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.biblioteka-lazy.pl

c) Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami jest Elżbieta Gradzik

w godzinach od 8 00 -15 00 pokój nr 4 Biblioteka Publiczna w Łazach.

tel.032 6729446

e-mail : biblioteka.lazy@neostrada.pl

d) Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego pokój nr 4 lub pocztą na wniosek wykonawcy w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku..

Wykonawca pobierający wersję elektroniczną SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązany jest do jej monitorowania w tym samym miejscu, z którego została pobrana,              w terminie do dnia otwarcia ofert, gdyż zamieszczane tam są wyjaśnienia treści SIWZ.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej progu określonego na podstawie art. 11 ust. 8. Pzp.

Do udzielenia przedmiotowego zamówienia publicznego stosuje się przepisy dotyczące robót budowlanych.

III .Przedmiot i opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest :  Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Łazach  przy ul.Kościuszki 3.

2.Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej o pow.15 m2, wymiana obróbek z blachy demontaż  i ponowny montaż rynien, rur spustowych  oraz krat okiennych,  docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 10 cm o pow.488 m2

Izolacja pionowa ścian zewnętrznych, wykonanie barierek balkonowych, wymiana instalacji odgromowej

Szczegółowy zakres i opis poszczególnych zadań zawierają przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania  stanowiące integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyszłej umowy.

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 Roboty elewacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

IV. Termin wykonania zamówienia: do 15 grudnia 2009 r.

V.   Zamawiający przewiduje zawarcie umowy i udzielenie zamówienia w terminie związania ofertą, który wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

### VI. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału

w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24

ust. 1 i 2 oraz złożą dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, z zastrzeżeniem

art. 26 ust. 3 Pzp.

W szczególności zamawiający wymaga, aby wykonawcy wykazali, że:

a) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) udokumentują wykonanie, tj. zakończenie w ciągu ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania co najmniej jednej roboty budowlanej dotyczącej:

- Termomodernizacji  budynków o wartości co najmniej 100 000,00 złotych

Uznanie wykonanych robót uwarunkowane jest przedstawieniem dokumentów potwierdzających ,             że roboty  te zostały wykonane należycie.

2.Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie załączonych do oferty dokumentów, o których mowa w rozdz. VII SIWZ na zasadzie spełnia nie spełnia.

Brak załączenia przez wykonawcę któregokolwiek z dokumentów zostanie uznane przez zamawiającego, jako niespełnienie warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy

z postępowania, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. Na potwierdzenie spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI SIWZ oferta musi zawierać następujące dokumenty:

a) oświadczenie wykonawcy określające, że spełnia wymagania wynikające z art. 22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w tym nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24

ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych /w załączeniu wzór formularza nr 2/,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

c) na potwierdzenie warunku określonego w rozdz.VI 1b) wykaz robót budowlanych wykonanych tj. zakończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie. (wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ)

2.Pozostałe dokumenty jakie musi zawierać oferta:

a) wypełniony formularz „Oferta „ stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

b) kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z rozdz.XII SIWZ

Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami rozporządzenia wykonawczego do ustawy Pzp. w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. Dz. U. Nr 87, poz. 605) uwzględniający zmiany wprowadzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 188, poz. 1155).

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii.

Zamawiający dopuszcza możliwość wspólnych oświadczeń wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia potwierdzających, że razem spełniają warunki, o których mowa

w art. 22 ust. 1 pkt.1-3. W trakcie dokonywania oceny oferty konsorcjum Zamawiający  uwzględni posiadaną wiedzę i doświadczenie ich członków .

Wszyscy partnerzy będą ponosić solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy zgodnie z jej postanowieniami.

W przypadku nie spełnienia tych wymagań oferta konsorcjum zostanie wykluczona.

Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

### VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający                           i wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną . na adres www.biblioteka-lazy.pl

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują dokumenty lub informacje drogą elektroniczną   każda  ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje przekazane za pomocą emaila uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu              i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

Oferent może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z treścią niniejszej SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie ( dopuszcza się drogę elektroniczną  jeśli treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego).

Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.

2.Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania wszystkich wykonawców.

3.W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz udostępni na stronie internetowej, na której została zamieszczona SIWZ.

Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie prowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści informację na stronie internetowej.

Jeżeli w wyniku zmiany, w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nastąpiła zmiana istotna, w szczególności dotycząca określenia przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych,

a następnie przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian

w ofertach.

IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie żąda zabezpieczona oferty wadium .

X. GWARANCJE

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres minimum 3 lat, licząc od daty końcowego, bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu

o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT I OBLICZENIA CENY

1. Przed obliczeniem ceny oferty wskazane jest, aby wykonawca zapoznał się z terenem robót           i jego otoczeniem oraz uzyskał niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

2. W przypadku stwierdzenia braków, wad lub sprzeczności w dostarczonych przez zamawiającego do opracowania kosztorysu ofertowego materiałach, wykonawca powinien niezwłocznie o tym fakcie powiadomić zamawiającego, przed upływem terminu do składania wyjaśnień treści SIWZ.

3.Ceną oferty jest cena brutto podana na formularzu ofertowym – zał. Nr 1.  Cenę należy podać w PLN cyfrowo i słownie,  z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Cenę należy obliczyć w oparciu o przedmiar robót,  specyfikację techniczną wykonania i obioru robót budowlanych oraz niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia.

4.Wykonawca może podać tylko jedną cenę. Oferty z cenami wariantowymi będą odrzucone.

5.Wykonawca jest zobowiązany do stałej współpracy z Zamawiającym w celu koordynowania prawidłowego przebiegu prac oraz wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.

6.Materiały budowlane i ich producenci wymienione w  specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót lub przedmiarach robót zostały wskazane przykładowo.

7.W trakcie robót Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić materiały do akceptacji inspektorowi nadzoru z ramienia Zamawiającego przed ich zastosowaniem lub wbudowaniem.

8.Wykonawca jest zobowiązany do  wykonania następujących prac i czynności towarzyszących:

- urządzenia placu budowy i odpowiednio jego zabezpieczenia,

- oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń bhp.,

- wykonania niezbędnych badań, prób oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenia, inspektora nadzoru w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót,

- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- w przypadku dokonania zniszczenia lub uszkodzenia powstałego w toku realizacji: robót lub ich części, urządzeń lub też elementów istniejących – Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

- dokonania uzgodnień, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy,

- zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru właścicieli sieci stanowiącej uzbrojenie terenu lub wynikającego z innych uzgodnień to Wykonawca zapewni taki nadzór oraz pokryje jego koszty,

- uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

- wykonania robót z należytą starannością nie powodującą uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, a w przypadku takiego uszkodzenia wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt.

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

9. Wynagrodzenie, wykonawcy  jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Cenę oferty należy obliczyć metodą kalkulacji szczegółowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867), przy zachowaniu następujących założeń:

a) zakres robót, który jest podstawą do określenia ceny, musi być zgodny z zakresami robót określonymi w kosztorysie ślepym, wyszczególnionych w załączniku  do niniejszej SIWZ,

b) cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające wprost z kosztorysu ślepego, jak również następujące koszty: wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, projektu organizacji  placu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, koszty utrzymania zaplecza budowy, obsługi geodezyjnej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót oraz inne koszty wynikające z umowy,

c) nie dopuszcza się stosowania opustów cen w ofercie.

d) nie  dopuszcza się zmiany przedstawionych w przedmiarach robót norm nakładów rzeczowych

e) ceny tych samych składników cenotwórczych (R, Ko, Z, M, S) muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży robót,

10.Wypełnione i podpisane kosztorysy szczegółowe winny być dołączone do oferty.

11.Zamawiający będzie poprawiał  oczywiste omyłki pisarskie,  omyłki rachunkowe                               w przedstawionych kosztorysach ofertowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian   w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

12.Zamawiający  dokona poprawek o których mowa w pkt.11 w następującym zakresie:

a) omyłki polegające na błędnym – w stosunku do przedmiaru robót – przyjęciu  w kosztorysie ofertowym  ilości jednostek miar lub nazwy jednostki miary,

b) omyłki polegające na zdublowaniu poszczególnych pozycji wymienionych w przedmiarze

c)  omyłki  wynikające z  działań arytmetycznych na liczbach.

Uwaga! Brak jakiejkolwiek pozycji z przedmiaru robót w złożonych przez Wykonawcę kosztorysach ofertowych lub przyjęcie do podstawy wyceny pozycji katalogowej innej niż podano w przedmiarze nie będzie poprawiane i skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

13.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wyraża zgodę na poprawienie pomyłki polegającej na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,         nie powodującej istotnych zmian w treści oferty pod rygorem odrzucenia oferty.

14.  Podstawą wymagań technologicznych i materiałowych robót oraz sporządzenia kosztorysu ofertowego jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz  kosztorys ślepy .

15. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów

i urządzeń niż podane w niniejszej SIWZ pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały .

16. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, których oferta odpowiada zasadom określonym w ustawie Prawo zamówień publicznych i spełnia wymagania określone

w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

17. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej.

Wszystkie dokumenty sporządzone w językach obcych należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonymi przez tłumaczy przysięgłych.

Ofertę stanowi wypełniony druk "OFERTA" z wypełnionymi załącznikami i wymaganymi dokumentami zawartymi w rozdz.VII niniejszej SIWZ.

18.Osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy lub pełnomocnik muszą złożyć podpisy na :

- wszystkich stronach oferty,

- załącznikach,

- w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany.

Poprawki dokonywane w ofercie muszą być jednoznaczne, czytelne i zrozumiałe oraz parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

W przeciwnym wypadku poprawki, przekreślenia lub informacje nieczytelne będą traktowane, jako brak odpowiedzi.

19. Wykonawca składając stosowne oświadczenie może zastrzec w ofercie informacje  stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji .

20. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na adres zamawiającego:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy  w Łazach

ul.Kościuszki 3

42-450 Łazy

i  oznaczona  hasłem :"OFERTA NA Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta  i Gminy w Łazach przy ul.Kościuszki 3.

21..Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być opatrzone klauzulą "ZA ZGODNOŚĆ

Z ORYGINAŁEM" i poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione

do podpisania oferty.

Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy przedstawiona przez oferenta kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości w inny sposób.

22.Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty poniesie Wykonawca.

Oferent może wprowadzić zmiany do oferty przed upływem terminu do składania ofert.

Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem "ZMIANA".

Wykonawca może wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że pisemne powiadomienie wpłynie do zamawiającego przed upływem terminu do składania ofert.

XIII.   Informacje dotyczące miejsca, terminu składania i otwarcia ofert

1.Termin składania ofert upływa dnia  23 października  2009 roku ,  o godz. 10.00

Oferty należy złożyć w siedzibie  Biblioteki Publicznej  Miasta i Gminy w Łazach ul. Kościuszki 3,pokój nr 4

W przypadku przekazania oferty pocztą o ważności jej złożenia decyduje data wpływu

do Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi dnia  23 października 2009 roku  o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego pokój nr 4 .

2.Otwarcie ofert jest jawne.

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,.

Podczas otwierania kopert z ofertami, zamawiający ogłosi nazwy firm, ich adresy i ceny ofertowe oraz informacje dotyczące terminu wykonania zamówienia publicznego, okresu gwarancji

i warunków płatności zawartych w ofercie.

W przypadku, gdy oferent nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone podczas otwarcia ofert.

XIV. Poprawienie omyłek, odrzucenie ofert, unieważnienie postępowania

1.Zamawiający poprawi w ofercie:

- oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

2.W przypadku zaistnienia przesłanek wyszczególnionych w art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych - Zamawiający odrzuci ofertę.

Na podstawie art. 24 ust. 4 Oferta wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

3.Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia wyłącznie w przypadkach określonych w art. 93.ust. 1 Ustawy.

O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy :

- ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

XV. Opis kryteriów oceny ofert

Kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej będzie cena  - 100%

Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagami

- kryterium : cena                          - waga  100%

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu wag może osiągnąć oferta wynosi 100.

Sposób oceniania ofert :

W kryterium cena zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny :

Cena  oferty minimalnej brutto

Ilość punktów dla danej oferty = ...........................................................x 100

Cena badanej oferty brutto

Przetarg wygrywa oferta, która uzyskała największą ilość punktów.

Przed dokonaniem oceny ofert zamawiający sprawdzi formalną stronę uczestnictwa Wykonawców w postępowaniu. Ocena zgodności oferty przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie

z zastrzeżeniem treści art.26 ust. 3.

XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1.Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadomi wykonawców którzy złożyli oferty o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy ( firmy) siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informacje te zostaną zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łazach.

2. W związku z dopuszczeniem ofert częściowych Zamawiający może zawrzeć więcej jak jedną umowę.

3. Z wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę na poszczególną część / zadanie/, zostanie podpisana umowa, której ogólne warunki określone zostały w rozdz. XVIII niniejszej specyfikacji. Termin zawarcia umowy zostanie podany po ogłoszeniu informacji o wynikach postępowania.

Termin ten może ulec zmianie w przypadku złożenia przez któregoś z wykonawców protestu.                    O nowym terminie zawarcia umowy wykonawca zostanie poinformowany po zakończeniu postępowania protestacyjnego.

XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający nie wymaga od wykonawców  zabezpieczenia należytego wykonania .

XVIII. Ogólne warunki umowy

UMOWA  nr ……………….

zawarta w dniu ..................... .. 2009 r., na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy:Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Łazy z siedzibą w Łazach przy ul. Kościuszki 3,

w imieniu  której działa:

Dyrektor – Elżbieta Gradzik

zwany dalej „Zamawiającym”

a ................................................................................................ z siedzibą w ...........................

NIP: ....................................................

REGON: ....................................................

w imieniu, którego działają:

- ...........................................................

- ...........................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”.

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie pn……………………………………………………………………………………………………

zwane w dalszej treści umowy „przedmiotem umowy”.

Szczegółowy zakres prac określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia i oferta wykonawcy, która jest integralną częścią umowy.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe gwarantujące wykonanie umowy z najwyższą starannością zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, polskimi normami i sztuką budowlaną.

§ 2.

TERMINY REALIZACJI

- 1. Strony ustalają następujący termin realizacji prac objętych umową:

  - a) rozpoczęcie : .................

  - b) zakończenie: do dnia  15 grudnia 2009 r.

§ 3.

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wartość zamówienia strony ustalają na cenę brutto w wysokości: ................................ zł.

(słownie: ...............................................................)

w tym:

– podatek VAT w wysokości ........% co stanowi kwotę

.................................. zł

(słownie: .............................................................)

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu                         w kosztorysie ofertowym i jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Zawiera ona ponadto następujące koszty:

- urządzenia placu budowy

- oznakowania terenu budowy i zapewnienie odpowiednich zabezpieczeń bhp.,

- wykonania niezbędnych badań, prób oraz wszystkich badań, prób i pomiarów na każde polecenia, inspektora nadzoru w celu stwierdzenia prawidłowości wykonanych robót,

- dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,

- w przypadku dokonania zniszczenia lub uszkodzenia powstałego w toku realizacji: robót lub ich części, urządzeń lub też elementów istniejących – Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia ich i doprowadzenia ich do stanu pierwotnego,

- dokonania uzgodnień, opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

- odpowiedniego zabezpieczenia placu budowy,

- zapewnienia uprawnionego nadzoru i dozoru, a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

- uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego,

- jeżeli roboty będą wymagały zapewnienia nadzoru właścicieli sieci stanowiącej uzbrojenie terenu lub wynikającego z innych uzgodnień to Wykonawca zapewni taki nadzór oraz pokryje jego koszty,

- uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego,

- wykonania robót z należytą starannością nie powodującą uszkodzenia istniejących sieci uzbrojenia terenu, a w przypadku takiego uszkodzenia wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznej naprawy uszkodzeń na własny koszt.

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

3. Rozliczanie robót będzie odbywało się na podstawie faktury końcowej. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Wartość wykonanych w tym okresie robót będzie obliczana następująco:

a) ceny robót będą przyjmowane z kosztorysów ofertowych, a ilości wykonanych w tym okresie robót – z książki obmiaru. Jednak w ogólnym rozliczeniu (w odniesieniu do całości wykonanych robót) zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastąpi wyłącznie w przypadku, gdy ilość faktycznie wykonanych robót będzie odbiegała od ilości przedstawionej w przedmiarze robót– w takim przypadku wynagrodzenie określone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie zmniejszone albo zwiększone przy zachowaniu cen, przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

b) w przypadku, gdy wystąpią roboty innego rodzaju niż w przedmiarach robót (tzn. takie, których nie można rozliczyć zgodnie z ust. 3a niniejszego paragrafu), a konieczne do wykonania przedmiotu zamówienia, roboty te rozliczone będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez wykonawcę, a zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i zamawiającego. Kosztorysy te opracowane będą w oparciu o następujące założenia:

1) ceny czynników produkcji (Rbg, M, S, Ko, Z) zostaną przyjęte z kosztorysów ofertowych złożonych przez wykonawcę,

2) w przypadku, gdy nie będzie możliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w ppkt 1, brakujące ceny czynników produkcji zostaną przyjęte z zeszytów SEKOCENBUD (jako średnie) za okres ich wbudowania,

3) podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą normy zawarte w kosztorysach ofertowych, a w przypadku ich braku – odpowiednie pozycje KNR-ów. W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNRach, zastosowane zostaną KNNR-y, a następnie wycena indywidualna wykonawcy, zatwierdzona przez zamawiającego.

4. W przypadku, gdy do całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia wystąpi konieczność wykonania tzw. „robót dodatkowych”, czyli robót nieprzewidzianych w ust. 2 niniejszego paragrafu, a koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia (tzn. takich robót, których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy), rozpoczęcie wykonywania tych robót może nastąpić jedynie na podstawie „protokołu konieczności”, potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, głównego księgowego zamawiającego i samego zamawiającego. Bez zatwierdzenia „protokołu konieczności” przez zamawiającego wykonawca nie

może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych.

5. Bez uprzedniej zgody zamawiającego wykonywane mogą być jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii.

6. Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen , jak również składników cenotwórczych podanych w kosztorysach ofertowych.

§ 4.

OBOWIĄZKI STRON

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) przekazanie placu budowy w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy.

b)dokonywanie odbioru robót

c) zapłata należnego wynagrodzenia

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a)  przygotowanie placu budowy: zabezpieczenie placu budowy, zorganizowanie zaplecza budowy,  realizowanie robót poprzez odpowiednio wykwalifikowaną załogę.

b) stosowanie materiałów i wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, spełniających wymagania ustawy z dnia 07.07.1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r.          Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz dostarczenie Zamawiającemu wymaganych przepisami atestów na zastosowane urządzenia i materiały przed ich wbudowaniem.

c) zapewnienia na budowie warunków bhp i ppoż.

d) zlikwidowanie na własny koszt zaplecza budowy i uporządkowanie terenu w ciągu 3 dni po zakończeniu realizacji przedmiotu umowy.

e) zgłoszenie do odbioru wykonanych robót i uczestniczenie w odbiorach.

f) utrzymanie ruchu publicznego na terenie budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła  ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w   ten sposób bezpieczeństwo pojazdów   i  pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i  znaków, dla  których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora  Nadzoru Budowlanego.

§ 5.

ODBIÓR ROBÓT

1. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego.

2. Wykonawca skompletuje i przedstawi Zamawiającemu najpóźniej do dnia rozpoczęcia odbioru przedmiotu umowy dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonanych robót tj. niezbędne świadectwa jakości, atesty, certyfikaty.

3. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu  7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi w ciągu 7 dni liczonych od daty rozpoczęcia odbioru.

4. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.

5. Zamawiający dokona w terminie trzech dni odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu licząc od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.

§ 6.

GWARANCJA JAKOŚCI

1. Strony postanawiają, iż odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, wynikająca z Kodeksu cywilnego, zostanie rozszerzona przez udzielenie pisemnej gwarancji.

2. Wykonawca udziela zamawiającemu  3 letniej gwarancji i rękojmi na wykonany przedmiot umowy, licząc od dnia bezusterkowego odbioru robót.

3. W okresie rękojmi i gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszelkich wad              i usterek ujawnionych w wykonanym przedmiocie umowy w terminie 7 dni.

Za zgodą Zamawiającego termin ten może na uzasadniony wniosek Wykonawcy być przedłużonym o oznaczony czas.

4. O istnieniu wad Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę na piśmie i ustali spotkanie stron w celu uzgodnienia terminu usunięcia wad.

§ 7.

KARY UMOWNE

1. Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są niżej wymienione kary umowne.

2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną:

– za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy,

– za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% wartości przedmiotu odbioru (zadania),

– za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,2% wartości przedmiotu odbioru (zadania) za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

2) Zamawiający zapłaci wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez wykonawcę       z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, za wyjątkiem wystąpienia sytuacji przedstawionej w art. 145 Prawa zamówień publicznych.

3. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych.

§ 8.

1. Nadzór z ramienia Zamawiającego nad wykonywaniem przedmiotu umowy prowadzić będzie inspektor nadzoru tj. ................................................................................................................

tel. ........................ .

2. Kierownikiem budowy będzie: ................................................................ ,

posiadający (-a) uprawnienia budowlane w specjalności

Nr uprawnień: ........................................................................... .

§ 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia, spory podlegają rozstrzyganiu przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz Prawa zamówień publicznych.

4. Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze umowy przeznaczone są dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                           WYKONAWCA

XIX.    POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY  W  TOKU  POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI „Środki ochrony prawnej”  ustawy  Prawo zamówień publicznych.

1.Protest  zgodnie z art. 180 – 183 Pzp.

2.Protest składa się wyłącznie w formie pisemnej.

1) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego.

2) Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia

Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.

3) Protest dotyczący treści ogłoszenia, także dotyczące postanowień specyfikacji istotnych         warunków zamówienia, wnosi się w terminie:  7 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie zgodnie z art.184 – 193 a Pzp.

1) Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie

W postępowaniu o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie od rozstrzygnięcia protestu dotyczącego:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki i zapytania o

cenę;

-  opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;

-  wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

-  odrzucenia oferty.

2) Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu w terminie 5 dni od dnia doręczenia               rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu.

4. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.( art.194 – 198 Pzp.)

XX .INFORMACJE OGÓLNE

1.  Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  Pzp

Zamawiający nie przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających .

2. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

3. Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową, jeżeli zamawiający przewiduje zawarcie umowy ramowej.

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

4. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą, jeżeli zamawiający przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

Zamawiający nie przewiduje dokonywania rozliczeń w walutach obcych.

Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

5 . Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej, jeżeli zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

6.  Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, jeżeli zamawiający przewiduje ich zwrot.

Zamawiający nie przewiduje dokonania zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

7. Żądanie wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

8. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych .

9. Załączniki do specyfikacji

1. Kosztorysy ślepy na poszczególne części ( zadania).

2. Wzory formularzy,  które  wykonawca może wykorzystać jako załączniki do oferty.

Merytoryczna treść i zawartość formularzy nie może ulec zmianie.

a) Formularz „Oferta” – do wypełnienia przez wykonawców ubiegających się o złożenie oferty.

b)Formularz wykazu wykonanych robót

c) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

XXI. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

DOCIEPLENIE BUDYNKU

- Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania ogólne odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w celu realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w  Łazach”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja Techniczna stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.3  Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędowych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45443000-4 Roboty elewacyjne

45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej

1.3.1. Zakres rzeczowy remontu

- wymiana istniejących drzwi zewnętrznych  z ościeżnicami drzwi zewnętrzne dwuskrzydłowe na antywłamaniowe z PCV przeszklone szybą bezpieczną  z samozamykaczami o wym. 1,50 x 2,05 m, drzwi zewnętrzne z PCV pełne jednodzielne wyposażone w  2 zamki. Jeden Yeti lub równoważny, drugi  dostosowany pod wkładkę patentową, klamka z szyldem o wym. 1,00 x 2,05 m

- wymiana istniejącej stolarki okiennej PCV i drewnianej na PCV kolor biały o U=l,l dla szyb - okna rozwiera1no-uchy1ne i rozwieralne , profil okienny 5-komorowyo wym. 1,10 x 2,40 m., 0,90 x 0,40 m.,  0,50 x 0,50 m. – 2 szt. oraz 1,30 x 0,93 m.

  - wymiana obróbek z blachy. Obróbki blacharskie: należy wykonać z blachy ocynkowanej fabrycznie jednostronnie powlekanej, grubości 0,75 mm. Łączenie obróbek blacharskich między sobą, mają być wykonane nitami  jednostronnymi.

- wymiana podokienników  zewnętrznych z blachy powlekanej,  kolor RAL 8002 szerokość ok. 30 cm.

- demontaż i ponowny montaż rynien, rur spustowych  oraz krat okiennych z ich naprawą,

- docieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi gr. 10 cm , ościeży gr. 5 cm   w systemie posiadającym certyfikaty np. Atlas, Dryvit, Styropian odmiany G -T samogasnący do docieplenia ścian o  gęstości pozornej 15 kg/m3 .

- oczyszczenie i zmycie podłoża pod docieplenie podłoża metodą lekką-mokrą z jednokrotnym gruntowaniem emulsją  Atlas Uni- Grunt lub porównywalną

- łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego,

- siatka z włókna szklanego po kąpieli akrylowej, do wykonywania warstwy zbrojącej, o  gramaturze 145 g/m2,

- ochrona narożników wypukłych kątownikiem systemowym.

- Do wykonywania warstwy wierzchniej wyprawy pocienionej tynków zewnętrznych zastosowano tynk akrylowy o fakturze nakrapianej w kolorze RAL 130 90 20 oraz RAL 090 90 20

- Izolacja pionowa ścian zewnętrznych

- rozebranie podbudowy z kruszywa o gr. 20 cm

- rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej

- należy odsłonić ściany fundamentowe poprzez wykonanie wykopu wokół budynku

- oczyścić powierzchnię ścian, uzupełnić ubytki oraz nałożyć nową wyprawę tynkarską z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego (tynk kategorii 1)

- wykonanie izolacji ścian fundamentowych z folii kubełkowej wytłaczanej

- zasypać wykopy wokół fundamentów piaskiem średnim z zagęszczeniem warstwami max.

20cm.

- wykonanie barierek balkonowych. Barierki stalowe z profili kwadratowych 40 x 40 x 3 mm  , malowane proszkowo o wys. 120 cm ,  wypełnione   prętami pionowymi 12 x12 mm w rozstawie co 110 mm. Poręcze stalowe o średnicy 50 mm , malowane proszkowo.

- wyłożenie płyty balkonowej płytkami kamion

- kowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie mrozoodpornej wraz z cokołem

- wymiana instalacji odgromowej

- wykonanie opaski wokół budynku

- dolna warstwa podbudowy żwirowej gr. 10 cm

- podsypka piaskowa gr 5 cm zagęszczona mechanicznie

- ułożenie obrzeży betonowych 20 x 6 cm na podsypce piaskowej

- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm. na podsypce piaskowej

- wykonanie okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowych o wym. 30 x 30 cm na zaprawie klejowej mrozoodpornej gr. 5 mm

- wykonanie demontażu i ponownego montażu oświetlenia    zewnętrznego na elewacji –       szt. 2

- wykonanie podbitki z desek pod okapem dachu

- rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m

- wywóz gruzu na odległość 15 km.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność ze specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami nadzoru inwestycyjnego.

Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki powinny być składowane i wywiezione na miejsce ustalone z Inspektorem Nadzoru Budowlanego

1.4.1.  Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.4.2. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca zapozna się i będzie stosował w czasie wykonania robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska. Wykonawca powinien przedsięwziąć czynności w celu minimalizacji przypadkowego skażenia otaczającego terenu stosując przyjazne dla środowiska maszyny, urządzenia i technologie. Wszystkie koszty możliwych szkód wynikłych z nieprzestrzegania tych warunków, a także kary nałożone przez właściwe władze będą ponoszone przez Wykonawcę.

1.4.3. Ochrona przeciw - pożarowa.

Wykonawca winien przestrzegać wszystkich przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca winien utrzymywać cały wymagany i potrzebny sprzęt przeciwpożarowy w dobrym stanie technicznym w biurach, magazynach i pojazdach jak również na  całym placu budowy.  Materiały łatwopalne winny być składowane zgodnie z właściwymi przepisami i  chronione przed dostępem osób obcych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez ogień  spowodowane przez personel własny albo spowodowane w związku         z realizacją   remontu.

1.4.4. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

W trakcie wykonywania robót Wykonawca winien zachowywać wszelkie warunki  bhp.                   W szczególności Wykonawca winien zwracać uwagę na wszelkie niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia i życia warunki związane z pracami kontraktowymi. Wykonawca winien utrzymywać wszelkie zabezpieczenia, sprzęt i ubrania robocze  dla personelu na budowie jak również zapewnić bezpieczeństwo publiczne.

Uważa się, że wszelkie koszty związane do powyższych robót i zabezpieczeń są włączone  do Kontraktu i nie będą oddzielnie fakturowane.

2. Materiały

2.1. Zaprawa klejowa

2.2. Płyty styropianowe

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego

2.4. Cienkowarstwowy tynk akrylowy

2.5. Pozostałe materiały uzupełniające

3. Sprzęt

3. 1 Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)

4. Wykonanie robót

4.1. Przyklejanie płyt

4.2 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką

4.3 Tynk akrylowy

5. Przepisy związane

5.1. Polskie Normy

5.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje

2. MATERIAŁY

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są:

2.1. Zaprawa klejowa

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej.

2.1.1. Transport i składowanie Zaprawę należy przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia zaprawy wynosi około 6 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu.

2.2. Płyty styropianowe Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe EPS 70 gr.6 cm, samogasnące, posiadające certyfikat na stosowanie do ocieplania ścian zewnętrznych. Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2 mm, a grubość 10 mm. Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Struktura zwarta, czyli granulki polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. Do wykonania izolacji cokołu należy zastosować styropian ekstradowany gr.5 cm

2.2.1. Transport i składowanie Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie termoizolacyjnej.

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego

Siatka z włókna szklanego , należy stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu

docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku           i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.

2.4. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny akrylowy. Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy o grubości ziarna 1,5 mm. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt, który może być użyty do wykonywania robót (podstawowy)

- - środek transportowy

- - samochód samowyładowczy do 5 t

- - żuraw okienny przenośny 0,15 t

- - rusztowanie zewnętrzne rurowe.

4. WYKONANIE ROBÓT

4.1. Przyklejanie płyt

Przygotowanie podłoża

Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki blacharskie, zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp.

Zaprawa

Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i betonów. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 godziny.

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić minimum 6 szt./m2. Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki. Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C.

4.2 Wykonanie warstwy zbrojonej siatką Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie.

4.3 Tynk akrylowy Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz budynków, zawierający ziarno 1,5 mm.. Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z zastosowaniem płyt styropianowych. Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie przez dodawanie wody. Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna. Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć mechanicznie. 5.

5. PRZEPISY ZWIĄZANE

5.1. Polskie normy, - PN-99/B-20130 - ,,Płyty styropianowe (PS-E)” - PN-EN ISO 6946 - ,,Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”

- PN-EN-ISO 6946:1999 – „Komponenty budowlane i elementy budynku”.

- PN-ISO-6241:1994 – „Normy własności użytkowych w budownictwie i zasady opracowania oraz czynniki, jakie powinny być uwzględniane”.

- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej  i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

- PN- 78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.

- PN- 75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

5.2. Świadectwa, wytyczne i instrukcje: - Instrukcja ITB 334/96 ocieplenie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.

- Aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej odpowiednia dla zastosowanego systemu ocieplenia.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” Tom I „Budownictwo ogólne”

- Wytyczne technologii zabezpieczenia przed przemarzaniem i przeciekaniem ścian zewnętrznych metodą „lekką” (dla doświadczalnictwa)”. ITB, Warszawa 1982 r. świadectwo ITB nr 530/85.

Załącznik nr 1 do SIWZ

Pełna nazwa Wykonawcy:

...........................................................................

Adres siedziby Wykonawcy:

...........................................................................

...........................................................................

Nr telefonu: ...................................Nr faksu: ................................

Dane teleadresowe osoby upoważnionej

do kontaktowania się z Zamawiającym:

............................................................................

Bibliotek Publiczna Miasta i Gminy

w Łazach

O F E R T A

1.Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Łazach przy ul.Kościuszki 3.

za cenę brutto ………………………………………………….. zł.

(słownie złotych: ……………..…………………………………………………………………..

w tym:

– podatek VAT w wysokości ........% co stanowi kwotę.................................. zł

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania          i złożenia oferty oraz do wykonania przedmiotu umowy.

3. Oświadczamy, że zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Ogólne Warunki Umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego na warunkach określonych w Ogólnych warunkach umowy.

4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni .

5.Oferujemy wykonanie zamówienia  do 15 grudnia 2009 r.

6.Udzielamy na przedmiot zamówienia 3 lata gwarancji.

7.Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących części zamówienia ( jeżeli dotyczy):

a) wykonanie .....................................................

8. Integralną część niniejszej oferty stanowią: Oświadczenia i dokumenty wymagane treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

9. Faktura końcowa będzie płatna w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiającego.

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr 2 do SIWZ

Pełna nazwa Wykonawcy:

...........................................................................

Adres siedziby Wykonawcy:

...........................................................................

...........................................................................

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Dot: zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynku biblioteki publicznej w Łazach przy ul.Kościuszki 3.

Oświadczam, zgodnie z treścią art. 22 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.              z  2007 r. Nr  223  , poz. 1655 - tekst jednolity ze zmianami)

iż Wykonawca, którego reprezentuję:

1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami

zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych podmiotów

do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia .

3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4. nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 w/w.

ustawy.

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)

Załącznik nr 3 do SIWZ

Pełna nazwa Wykonawcy:

...........................................................................

Adres siedziby Wykonawcy:

...........................................................................

...........................................................................

Wykaz robót budowlanych wykonanych tj. zakończonych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia

| Lp. | Nazwa i adres budowy | Zamawiający / nazwa adres, telefon/ | Wartość zrealizowanych robót | Termin rozpoczęcia i zakończenia | Opis wykonanych robót wraz z zakresem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |

Miejsce i data ……………………………

Podpis……………………………………………

(Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania

Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu)